Техническое задание (опросный лист)

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| 1. | Заказчик: ФИО, тел. |
| --- | --- |
| 2. | Название проекта: |
| 3. | Местонахождение объекта: |
| 4. | Исходные данные: |
| 4.1. | Объем водоотведения максимальный | м3/сут |  |
| 4.2. | Общее количество людей | чел. |  |
| 4.2.1. | Общее количество людей, охваченных услугами водоснабжения и водоотведения | чел. |  |
| 4.3. | Расчетная температура наружного воздуха | оС |  |
| 5. | Показатели поступающей воды по показателям (ПДК): |
| № п/п | Обозначение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 5.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 5.2. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 5.3. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 5.4. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 5.5. | Nобщ | Общий азот | мг/л |  |
| 5.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/л |  |
| 5.7. | NO3→N | Нитратный азот | мг/л |  |
| 5.8. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/л |  |
| 5.9. |  | Жиры и масла | мг/л |  |
| 5.10. |  | Общие колиформы | колон./ 100 мл |  |
| 5. | Требования к очистке стока по всем контролируемым показателям (ПДК): |
| № п/п | Обозначение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 5.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 5.2. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 5.3. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 5.4. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |
| 5.5. | Nобщ | Общий азот | мг/л |  |
| 5.6. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/л |  |
| 5.7. | NO3→N | Нитратный азот | мг/л |  |
| 5.8. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/л |  |
| 5.9. |  | Жиры и масла | мг/л |  |
| 5.10. |  | Общие колиформы | колон./ 100 мл |  |
| 6. | Глубина лотка подводящей трубы |  |

Дата «____»_________________20____г. 		 Подпись Заказчика________________________